复检申请程序

一、复检申请的提出与受理

1.客户对检测结果有异议的，可以自收到检测结果之日起10日（法律法规另有规定除外）内向本中心原检验报告发放部门提出，并提供加盖单位公章的《复检申请表》、单位法人授权书原件、原检验报告（复印件）以及相关资料。

2.样品复检申请，由原检验报告发放部门受理，签署处理意见后，报中心领导审批后实施。

3.由本中心承担的监督抽检的复检申请不直接受理，由组织监督抽检的监督部门受理，并根据相关法律法规的规定进行处置。

4.有下列情形之一的，不予复检：

a)产品微生物指标超标的；

b)留样超过保质期或储藏期的；

c)留样在正常储存过程中可能发生改变影响检测结果的，如蔬菜、水果等；

d)已进行过复检的；

e)逾期提出复检的。

二、复检申请的处置

1.受理部门要认真审阅被检者提出的复检申请，并出具《复检申请受理回执》。根据情况，做出重新检测或者开展调查的决定并记入《复检申请处置记录》。

2.需要重新检测并具备重新检测条件的，于10日内通知相关实验室安排复检，同时通知留样保管部门调取原检测用样品留样，正式登记复检，并对样品的传递做出安排。必要时报请中心领导批准，并经客户书面同意，另行指定具有资质的检验机构承担复检工作，该检验机构的级别不应低于本中心。

3.因检测项目没有重现性或者样品自然失效等原因不具备重新检测条件的，应当组织调查。调查时，应认真审查仪器设备、环境条件、人员资格、检验方法、数据处理等是否符合技术标准要求和有关规定，检测是否严格按照规定程序进行。

三、复检的实施

1.复检样品必须是原检测样品的留样。

2.原则上，复检人员与原检测人员不应是同一人员，且复检人员的职称、资历不应低于原检测人员。

3.如不能满足上条或由于某种原因仍由原检测人员承担复检的，则检测过程应当在技术主管和质量监督员的现场监督下进行。

4.复检后出具复检报告。

四、复检结果的处理

1.受理部门应当根据调查结果或复检报告，对照原检测结果进行分析、判断，做出复检结论。

2.如复检结论是“维持原检测结论” ，则制作《复检结果通知书》；反之，则重新编制《检验报告》进行更正，具体按《检验报告管理程序》执行。

3.复检费用：除国家监督抽查所需复检费用纳入国家监督抽查经费外，对其他的复检，复检结果维持原检测结论时，复检费用由申请人承担，否则，复检费用由原检验机构承担。

五、监督抽检的复检申请处理

监督抽检的复检申请按根据相关法律法规的规定执行。

六、《复检申请表》